- 商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | ★ | 合同签订后至2025年11月20日前完成交付安装。 |
| 2 | 交货地点 | ★ | 中南财经政法大学指定地点（环湖六栋地下一层）； |
| 3 | 质保期 | ★ | 所有产品自验收合格后开始计算至少3年。 |
| 4 | 包装和运输 | ★ | 投标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。投标人负责合同项下货物的运输，并承担运费。 商品包装或快递包装（如有）需执行财政部“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”的相关要求。 |
| 5 | 服务标准/ 售后服务要求 |  | 所有产品质保期内保修，相关费用包含在本项目报价内。在质保期内，凡属设备质量缺陷或因此造成的问题，投标人必须在招标人规定的时间内进行解决或更换，且承担由此给招标人造成的相关损失；质保期内，投标人接到维修电话后2小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，在24小时内给出合理解决方案，所发生费用及相应责任由投标人承担。无法解决的将提供备品备件。 质保期后，投标人应当提供上门维修服务，仅收取成本费。 |
| 6 | 安装调试 |  | 中标人需提供所有设备含LED屏、86英寸智慧黑板、100英寸商业显示器、投影机、幕布等弱电和强电布线、接线、安装调试以及与现场其他设备联调工作。安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由中标人负责，招标人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由中标人承担。 |
| 7 | 培训要求 |  | 提供不少于2天不少于5人的相关产品实施培训、工作流程和操作培训以及产品运行基本维护培训等，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |
| 8 | 验收标准 | ★ | 货物安装完成正常运行15天后，由中标人提出验收申请，项目责任单位同意后，组织验收。 方式：现场检验 程序：已具验收条件→供货商提出验收申请→组织成立验收小组→组织验收。 内容;所供设备须为全新的、未使用过的原装正品，成交供应商所提供的货物在验收时，须提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具等。所供货物是否满足招标文件技术和商务要求。产品外观检测：外观是否完好、损坏、变形、其它检验是否视为合格。功能检测：产品功能是否符合要求、系统运行时是否流畅、其它检验是否视为合格。符合国家相关标准及采购方使用标准。 在验收环节，招标人有权要求专业的第三方机构对产品进行验收，对重点产品的相关质量要求进行检测，相应费用由投标人承担。如验收达不到规定要求，招标人有权要求更换货物或拒绝付款，中标人若违约，招标人将依法追究相应法律责任。 |
| 9 | 付款方式 | ★ | 合同签订时，中标人向招标人指定账户支付合同总价款的5%作为履约保证金，本项目设置共管账户,合同范围内的所有付款，招标人统一支付给指定的银行账户，相关要求和账户信息如下： 中标人应设立一个和招标人共管的服务于本项目的银行账户，招标人向该共管账户拨付的款项，由共管账户转出时必须经过招标人批准(中标人需提供付款用途的相应资料)后方可支付。到货开箱验收合格后，招标人支付合同总价的70%，项目建设完成，验收合格后，中标人开具符合招标人要求的发票，支付剩余30%余款。质保期满后由中标人向招标人发出履约保证金返还申请，校方收到申请后一次性付清（履约保证金不计利息）。 若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。 |
| 10 | 保险 |  | 投标人应承担合同项下货物相关的保险费用。 |
| 11 | 其他要求 | ★ | 投标人应结合本项目的采购需求提供整体实施方案。投标人对所投产品需配备足够的备品备件及相关售后服务方案、培训方案及应急处理措施及方案，质保期后招标人会结合产品实际情况对相关产品进行例行维护。 针对以下产品（室内LED全彩显示屏、86英寸智慧黑板、100英寸商业显示器、投影机），提供相关产品制造商针对项目的3年售后服务承诺函。 |

注意：

1.商务要求中标“★”指标，供应商须承诺满足相应商务要求。否则按不满足采购需求处理。

2.本次拟购产品中若有国家对的市场准入有相应的强制性要求，供应商所投产品必须满足该强制要求。供应商所提供产品必须为原厂原装产品，不得提供贴牌、厂外组装等产品。

3.供应商在成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

4.本次采购所有成交产品必须符合国家安全、环保要求，达不到国家相关要求的，采购人将无条件退货，且不承担任何违约责任。

## 商务条款偏离表

| 序号 | 采购需求文件条款号 | 采购需求文件的商务条款 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人（签字或签章）:

“一站式”学生社区（环湖6栋）

核心显示设备买卖合同

| 甲方：中南财经政法大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号 | 地址： |
| 电话： 027-88386782 | 电话： |

根据《中华人民共和国民法典》及（中南大货物类A33公招字〔2025〕7号）的采购结果、响应文件承诺和采购文件的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

- 合同标的

货物清单见附件。

- 合同价款

本合同项下货物含税总额为￥     元，大写：           。总价包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

- 交货地点、期限

（一）交货地点：中南财经政法大学（南湖校区）环湖6栋地下一层 。

（二）到货时间：合同签订后，甲方发出生产指令后 30 天内货到现场。

（三）如甲方希望乙方提前或延后交付货物，应在约定的货物交付日期前10天书面通知乙方。

- 包装运输

（一）乙方应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。

（二）乙方负责将货物运抵甲方指定的交货地点。

（三）乙方承担货物运抵指定交货地点的运输费、保险费、包装费等，上述费用包含在货物的最终成交总额中。

- 知识产权

（一）乙方保证向甲方提供的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的主张。任何第三方如果提出此类权利主张，由乙方承担由此产生的费用和后果。若因设备或设备的任何部分裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排：或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。同时，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（二）甲方免费享有乙方按照本合同提供的货物、软件、文件资料及所包含知识产权的使用权。

- 质量要求

（一）乙方所提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全、环保、节能、卫生标准，国家及有关行业产品质量认证标准，采购文件的质量要求及双方签字确认的相关承诺及协议。

（二）乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。货物上应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

（三）在货物质量保证期内，如货物出现质量瑕疵或缺陷，甲方有权选择免费更换、修复、减少价款、赔偿损失等方式要求乙方承担质量保证责任。

（四）货物出现瑕疵或缺陷，乙方应在接到甲方通知后 3日内完成更换、维修等工作。因货物缺陷造成的损失，由乙方负责赔偿。

- 付款方式

（一）本合同范围内的所有付款，甲方统一支付给指定的银行账户，相关要求和账户信息如下：

乙方应设立一个和甲方共管的服务于本项目的银行账户，合同签订后    个工作日内，甲方将全部货款转入共管账户内。甲方向该共管账户拨付的货款，由共管账户转出时必须经过甲方批准后方可支付。甲方审批的时间一般为5至7个工作日。到货开箱验收合格后，甲方支付合同总价的70%，货到并安装调试验收合格后，乙方开具符合甲方要求的增值税发票，甲方支付剩余30%余款。

账户名称：

账    号：

开 户 行：

甲方向上述共管账户支付预付款后，因乙方的组织关系、经济纠纷、税费不统一等各种原因造成的所有问题与甲方无关，甲方不负任何责任。

注：乙方确保上述银行账户信息的正确，若上述账号有任何变动，乙方应至少提前三个工作日书面通知甲方。如因乙方提供的账户信息有误或变更未能及时书面通知甲方，导致未能收款的，视为甲方已支付相应款项，甲方不承担任何责任。乙方向甲方所出具的合同款发票应该为增值税专用发票。

（二）履约保证金：乙方在与甲方签订合同前，产品中标方应向甲方提交合同总金额5%的履约保证金，即：￥    元，大写金额：                         。

账户名称：中南财经政法大学

账    号：565157528455

开 户 行：中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行

（三）履约保证金的退还：乙方可自合同约定的乙方主要义务履行完毕（即项目安装验收合格后满3年）之日起，向甲方提出退还该履约保证金的申请，甲方在收到该申请的15个工作日（非寒暑假）内会同乙方就是否存在违约情形、是否存在质量、安全及服务问题等进行核实。如无上述情形或问题，则甲方应当在核实后15个工作日（非寒暑假）内向乙方无息退还该保证金。如有上述情形或问题，甲方有权扣除相应金额的费用后向乙方无息退还剩余履约保证金，如该保证金不足以弥补前述扣除金额的，由乙方负责补足。

- 安装、调试和验收

（一）甲方依据合同约定对货物的外观品质、数量、规格、型号、工具、备件、随机资料等进行初步验收。由甲方人员负责开箱，双方人员依据合同约定对合同货物参数、数量及质量要求进行点验，双方代表签署设备点验单。

（二）乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件。

（三）甲方应在乙方完成安装、调试后 5 个工作日内，由甲、乙双方按照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收，必要时可邀请第三方专业机构（费用由乙方承担）。验收合格后，由甲方签字认可或出具验收合格证明。

（四）验收中，发现货物不符合合同约定的质量标准，由乙方负责7个日历天内完成整改，直至完全符合合同书的技术要求，乙方对每次整改均应记录，并反映于整改合格后的验收文档中。

（五）若两次修改后仍无法达到合同要求，甲方有权要求乙方退货和拒付该合同全部货款，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

- 培训

乙方负责免费为甲方有关人员进行培训。培训内容应至少包括：设备的操作使用和保养；设备安全注意事项；设备简易故障排除等。

- 售后服务

（一）乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件约定的服务条款为甲方提供售后服务。

（二）乙方的产品质保期和售后服务期为   年，自安装调试验收合格之日起计算。

（三）在质保期内，乙方应对由于设计、制造工艺、材料和安装所造成的质量缺陷或质量问题负责，并免费上门进行修理、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，同时乙方应相应延长被更换货物的质保期。

（四）如乙方拒绝承担未到期的售后服务责任，甲方有权要求索赔。

（五）乙方提供7*24电话服务，在收到故障通知后，2小时内到达现场，4小时内解决问题，不能现场解决的则免费提供同档次备用设备，确保系统正常工作，后续故障解决后再替换备用设备。如果乙方收到甲方维修通知后在1个工作日内没有及时维修、重作、更换以弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 违约责任

（一）甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）如乙方不能按期交货，除经甲方认可的不可抗拒原因外，交货日期每延长一天，甲方按合同总金额的3‰按日收取乙方延迟交货违约金，违约金最高不超过合同总金额5%。

（三）由于乙方原因不能按照约定交货的，在甲方通知后15日内乙方仍未履行或采取补救措施的，甲方有权终止合同，乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部货款，并向甲方支付合同总金额的10%的违约金。

（四）乙方所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，甲方有权拒收并终止合同，乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部货款，并向甲方支付合同总金额的10%的违约金。

（五）甲方无正当理由延期付款，每延长一天，甲方按未付金额的3‰支付乙方违约金，违约金最多不超过合同总金额的5%。

其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 争议解决

（一）因货物的质量问题发生争议的，由甲方属地技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）因本合同引起的或与本合同有关的争议，由双方协商解决。不能协商一致的，应当提交武汉仲裁委员会（武汉国际仲裁中心），按申请仲裁时该会（中心）现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

- 附则

（一）本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（二）本项目的成交通知书（成交结果公告）、响应文件、采购文件与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（四）本合同壹式陆份，甲方持伍份，乙方持壹份，每份均具同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 盖章： | 盖章： |
| 日期： | 日期： |