# 广西农业职业技术大学

货物、服务类采购项目需求表

| 项目名称 |  | 农业工程学院-双高专项（提升产教融合水平）-2025年昆虫实训基地建设采购项目 |  |  | 预算金额(元) | 104600.00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 采购内容 | 品牌 型号 |  | 技术参数 |  |  | 计量 单位 | 数 量 | 单价 (元) | 小计 (元) | 说明 (必要性、 用途、存放 地点等) |
| 1 | 昆虫标本采集工具 | 宝元兴业/BY-CJ475 |  | 配置：多功能采集斧，解剖镊，毒瓶试剂，昆虫记录表，三件套(采集锨)，充电手电筒，养虫盒，指南针，折叠锹，检疫手套，3 米钢卷尺，铅笔，折叠手锯，解剖剪，昆虫采集管，植物记录表，三件套(采集耙，美工刀，保温杯，剪枝剪，标本袋，检疫口罩，水桶，三角纸袋，带光源放大镜，毒瓶，捕虫网，三件套(采集铲)，标本刷，昆虫盒，多用刮树挠，环剥器，计数器，标签纸，芽接刀，铝合金手提箱，规格475*285*175mm。 |  |  | 套 | 50 | 700 | 35000 | 北区5栋503室 |
| 2 | 昆虫标本制作工具 | 宝元兴业/BY-Z12 |  | 配置：昆虫针钳，三级台，解剖剪直，油性记号笔，解剖针，充电式手电筒，标本自封袋，检疫手套，指型管，试管架，3米钢卷尺，昆虫针，手持放大镜，解剖剪弯，记录本，镊子直，标签纸，微型标本夹，检疫口罩，载玻片，多用小刀，展翅板，注射器，签字笔，解剖刀，镊子弯，袖珍显微镜，标本瓶，白大褂，盖玻片，微型显微镜。 |  |  | 套 | 50 | 700 | 35000 | 北区5栋503室 |
| 3 | 回软缸 | 宝元兴业/150型 |  | 参数：直径150mm，高硼硅玻璃，带还软隔板 |  |  | 个 | 4 | 100 | 400 | 北区5栋503室 |
| 4 | 养虫笼 | 宝元兴业/定制 |  | 规格：30*30*30cm，120目纱网，不锈钢支架，配拉链门及袖筒 |  |  | 个 | 10 | 200 | 2000 | 北区5栋503室 |
| 5 | 标本盒 | 宝元兴业/定制 |  | 规格：18*14*4.5cm 高清亚克力材质，内置针插板 |  |  | 个 | 100 | 20 | 2000 | 北区5栋503室 |
| 6 | 标本架 | 毕净鑫思/定制 |  | 1、规格：1000*400*2000mm,玻璃厚度8mm,无层板 2、标本托盘:冷轧钢板长425*宽375*高8mm结构，绝缘防腐涂层层板材质，一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点，尖锐物品剐蹭后倒入98%浓硫酸或盐酸无任何腐蚀反应（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃℃，24h}，供货时须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标:否则视为无效响应； |  |  | 个 | 5 | 3000 | 15000 | 北区5栋503室 |
| 7 | 移液枪 | 艾本德Research plus |  | 1.性能 1.1采用高科技材质，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 2、配置：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL各一支。 *3.供货时必须提供厂家或对应区域代理商出具针对本项目的售后服务承诺书原件，保障原厂正品以及售后，否则采购人有权拒收。 |  |  | 套 | 1 | 7600 | 7600 | 组培楼5楼大师工作室 |
| 8 | 漩涡震荡仪 | 大龙/MX-S |  | 一、特点： 1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 2.转速范围：0-3000rpm，无级调速，可实现温和/剧烈混合样品 3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 4.在不同负载情况下，仍可保持恒定转速 5.钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠 并减小震动 7.运行周转直径：4mm 8.防护等级：IP21 二、技术参数： 1.电压：100-120V/200-240V，50/60Hz 2.功率：60W 3.振荡方式：圆周 4.周转直径：4mm 5.电机类型：罩极电机 6.电机输入功率：58W 7.电机输出功率：10W 8.速度范围：0-3000rpm 9.转速显示：刻度 10.运行方式：连续运转/点动 11.外观尺寸[长×宽×高]：127×130×160mm 12.重量：2.0kg 13.允许环境温度：5－40℃ 14.允许环境湿度：80%RH 15.外壳防护等级：IP21 *三、供货时必须提供厂家出具针对本项目的售后服务承诺书原件，保障原厂正品以及售后，否则采购人有权拒收。 |  |  | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 组培楼5楼大师工作室 |
| 9 | 金属浴 | 大龙/HB120-S LED |  | 一、特点： 1.温度控制范围可以从室温+5℃-120℃； 2.支持计时和连续控制功能； 3.双显示屏方便监控温度和时间； 4.多种承载模块类型可选，更换便捷； 5.内置过温保护功能，安全稳定； 6.配置保温功能模块罩，防止热量散失，精准控温。 二、技术参数： 1.功能：加热； 2.显示：LED； 3.温度范围[℃]：室温+5~120； 4.温度设定范围[℃]：25~120； 5.温度精度[37℃] [℃]：±0.5； 6.温度均一性[37℃] [℃]：±0.5； 7.加热功率[W]：160； 8.最高耐受温度[℃]：140； 9.承载模块尺寸[mm]：150×95； 10.控制方式：连续工作/定时控制； 11.时间设定范围：0~99h59min； 12.电源：110/220V, 50/60Hz； 13.外形尺寸[mm]：175 x 290 x 85mm； 14.整机重量[kg]：3（不含承载模块）； 15.工作温度[℃]：10~40； 16.工作湿度[% RH]：<80。 *三、供货时必须提供厂家出具针对本项目的售后服务承诺书原件，保障原厂正品以及售后，否则采购人有权拒收。 |  |  | 台 | 1 | 2900 | 2900 | 组培楼5楼大师工作室 |
| 10 | 掌上离心机 | 大龙/D1008 |  | 一、特点优势： 1.双门锁设计，锁定更安全 2.先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 3.运行安静，噪音≤45dB, 4.直流电机，连续运行模式 5.最高转速7000rpm； *6.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便 *7.卡扣式转子，安全耐磨损，平衡性高，可容纳过滤型离心管，应用范围广 8.最大容量2ml x 8 离心管; 2 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管 二、技术参数： 1.最大转速：7000rpm； 2.最大相对离心力：2680×g； 3.容量： 3.1转子容量： 0.2/0.5/1.5/2.0mL×8； 0.2mL×32 PCR管或 0.2mL×4 PCR 8排管； 3.2适配器容量： 2mL转0.5mL适配器； 2mL转0.2mL适配器； 4.运行时间：连续运行； 5.电机类型：直流电机； 6.功率：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W； 7.噪声：≤45dB 8.尺寸（长x宽x高）：160×170×122mm 9.重量：＜0.5kg *三、报价时必须提供厂家出具针对本项目的售后服务承诺书原件，保障原厂正品以及售后，否则采购人有权拒收。 |  |  | 台 | 1 | 1400 | 1400 | 组培楼5楼大师工作室 |
| 11 | 笔式电导率仪 | 雅科/EC-8801A |  | EC范围：0.00-10.00mS/cm，精度±2%f.s; 可拆卸探头，电极更换方便； 屏幕：数显。 |  |  | 台 | 4 | 200 | 800 | 北区5栋昆虫实训室 |
| 12 | 土壤酸碱检测仪 | 匠人堂/JRT-711 |  | 配置：多功能采集斧，解剖镊，毒瓶试剂，昆虫记录表，三件套(采集锨)，充电手电筒，养虫盒，指南针，折叠锹，检疫手套，3 米钢卷尺，铅笔，折叠手锯，解剖剪，昆虫采集管，植物记录表，三件套(采集耙，美工刀，保温杯，剪枝剪，标本袋，检疫口罩，水桶，三角纸袋，带光源放大镜，毒瓶，捕虫网，三件套(采集铲)，标本刷，昆虫盒，多用刮树挠，环剥器，计数器，标签纸，芽接刀，铝合金手提箱，规格475*285*175mm。 |  |  | 台 | 5 | 200 | 1000 | 北区5栋昆虫实训室 |
| 合计金额：人民币大写)壹拾万肆仟陆佰元整 (小写)¥104600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1)采购内容中所有货物和服务的价格； 2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3)运输、装卸、安装(含安装材料)、调试、培训、技术支持、 售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4)必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.免费质保期 2 年。(分项货物服务要求中有特别注明的， 按特别注明的执行) 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服 务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。(所有货物仅接受现场交付，不接受邮递) 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等 由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间、交 付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 20 日历日内全部交付完戌并验 收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | - 签订合同后，采购人根据成交人提供的发票支付50%合同款，剩余合同款项，成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权 扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。 2.本项目收取履约保证金；☑无 □有，人民币元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账 户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保 证金在采购内容全部交付验收完成之后(或服务期满后)无息退付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目选择第6项“标本柜”作为核心产品。 (仅货物类招标项目需要填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |